Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2012 г. N 405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 999) |

В целях реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить [Перечень](#P30) обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А.

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.04.2012 N 405

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 999) |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | 2 |
| 1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно |
| 1.1. Система отопления |
| 1.1.1 | Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) |
| 1.1.2 | Установка устройств, обеспечивающих регулирование теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха |
| 1.1.3 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на лестничных клетках, в тамбурах, лифтовых холлах |
| 1.2. Система горячего водоснабжения |
| 1.2.1 | Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды в соответствии с требованиями Федерального закона |
| 1.2.2 | Установка устройств, обеспечивающих регулирование температуры горячей воды |
| 1.3. Система холодного водоснабжения |
| 1.3.1 | Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды в соответствии с требованиями Федерального закона |
| 1.4. Система электроснабжения |
| 1.4.1 | Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона |
| 1.4.2 | Установка (замена) энергоэффективных осветительных приборов в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
| 1.4.3 | Установка устройств, обеспечивающих автоматическое регулирование искусственного освещения на лестничных клетках, в тамбурах, лифтовых холлах |
| 1.5. Система вентиляции |
| 1.5.1 | Утепление со стороны чердачных помещений стенок вентиляционных каналов, расположенных в чердачных помещениях |
| 1.6. Ограждающие конструкции |
| 1.6.1 | Герметизация и ремонт стыков стеновых панелей с применением теплоизоляционных прокладок |
| 1.6.2 | Восстановление теплотехнических свойств чердачных перекрытий |
| 1.7. Дверные и оконные конструкции |
| 1.7.1 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов с применением энергоэффективных материалов и обеспечение автоматического закрывания дверей |
| 2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению регулярно |
| 2.1. Система отопления |
| 2.1.1 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов |
| 2.1.2 | Настройка режима работы индивидуального теплового пункта внутридомовой системы центрального отопления в соответствии с договорной нагрузкой при проведении наладочных и ремонтных работ |
| 2.1.3 | Промывка системы отопления перед началом отопительного сезона |
| 2.2. Система горячего водоснабжения |
| 2.2.1 | Восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов |
| 2.3. Дверные и оконные конструкции |
| 2.3.1 | Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов, подвалов и чердаков, оконных блоков в подъездах |